## Analysis Results
Sample ID | Compound | RT (min) | Area | Concentration (ng/mL)
S001 | Caffeine | 3.21 | 125432 | 125.4
S002 | Caffeine | 3.19 | 98234 | 98.2
S003 | Caffeine | 3.22 | 156789 | 156.8
S001 | Theobromine | 2.85 | 45123 | 45.1
S002 | Theobromine | 2.83 | 52341 | 52.3
S003 | Theobromine | 2.86 | 38921 | 38.9

## Calibration
Level | Concentration (ng/mL) | Response | Accuracy (%)
1 | 10 | 10234 | 102.3
2 | 25 | 25891 | 103.6
3 | 50 | 49123 | 98.2
4 | 100 | 101456 | 101.5
5 | 250 | 248901 | 99.6
6 | 500 | 502341 | 100.5

## Instrument Parameters
Parameter | Value | Unit
Ion Source | ESI+ | -
Capillary Voltage | 3500 | V
Nebulizer Pressure | 45 | psi
Gas Temperature | 300 | °C
Gas Flow | 10 | L/min
Collision Energy | 20 | eV